邢台市农业农村局采购报价单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非洲猪瘟检测试剂 |  | 80 | 盒 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（单位公章） 年 月 日 |  |  | 法人代表（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单填写要完整，必须盖有报价单位公章、法人代表签字或盖章及电话。  报价单位要求符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任。须通过“信用中国”网站或“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被禁止参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站或“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内禁止参加本次活动。营业执照，组织机构代码证，税务登记证(或三证合一的营业执照)等相关手续，提供复印件并加盖公章。报名时如不是法人须有法人委托书

3、项目要求：本次预算金额84000元，最高限价84000元。满足采购需求，不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购采用询价方式进行采购。

| 序号 | 名称 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1.适用于荧光PCR方法； 2.适用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺、肌肉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测； 3. 试剂盒-30~-15℃保存；有效期不少于12个月； 4. 组分：荧光PCR反应液，阴性对照，阳性对照； 5. 反应程序：95℃ 30s，1循环，95℃ 10s，60℃ 30s（FAM通道采集荧光信号），45循环； 6.有效性判定：阳性对照Ct值＜35且出现典型的扩增曲线；阴性对照无Ct值且无典型的扩增曲线，试验结果成立； 7.样本结果判定：Ct值≤38且出现典型的扩增曲线为阳性，判为ASFV阳性；无Ct值且无典型的扩增曲线，判定为阴性，38＜Ct值＜45为可疑样本，需进行复测，若复测Ct值＜45之间为阳性并出现典型的扩增曲线，则判定为阳性，否则为阴性； 8.产品具有兽药批准文号. | 50T/盒 |

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。