邢台市农业农村局采购报价单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备检定/校准 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（单位公章） 年 月 日 |  |  | 法人代表（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单填写要完整，必须盖有报价单位公章、法人代表签字或盖章及电话。  报价单位要求符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任。须通过“信用中国”网站或“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被禁止参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站或“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内禁止参加本次活动。营业执照，组织机构代码证，税务登记证(或三证合一的营业执照)等相关手续，提供复印件并加盖公章。报名时如不是法人须有法人委托书

3、项目要求：本次预算金额18500元，最高限价18500元。满足采购需求，不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购采用询价方式进行采购。

| 2025年仪器设备检定/校准计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器 编号 | 仪器 名 称 | 仪 器 型 号 | 生 产 厂 家 | 出厂编号 | 计划检定时间 | 主要指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | YZCLX001 | 液相色谱串联质谱仪 | LCMS-8040 | 岛津 | 010575400626AE | 2025.08 | 三重四级杆质谱检测器 | 1 |  |  |
| 2 | YXSPX001 | 液相色谱仪 | Agilent 1100 | 安捷伦 | 51530209 | 2025.08 | 紫外检测器 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025.08 | 荧光检测器 | 1 |  |  |
| 3 | YXSPX002 | 超高效液相色谱仪 | LC-30AD | 岛津 | L20555306416AE | 2025.08 | 紫外检测器 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025.08 | 荧光检测器 | 1 |  |  |
| 4 | QXSPN001 | 气相色谱仪 | GC-2010PLUS | 岛津 |  | 2025.08 | ECD和FPD两个检测器 | 1 |  |  |
| 5 | QXSPN002 | 气相色谱仪 | GC-2010PLUS （双柱双塔） | 岛津 |  | 2025.08 | ECD和FPD两个检测器 | 1 |  |  |
| 6 | SDJX001 | 酸度计 | SeveneasyPH | 梅特勒托利多 | 337045 | 2025.08 | / | 1 |  |  |
| 7 | DZTPX001 | 电子 天平 | CPA225D | 赛多利斯 | 24191130 | 2025.08 | d=0.01mg e=0.1mg Max=220g | 1 |  |  |
| 8 | DZTPX002 | 电子 天平 | JAI2002 | 上海恒平科学仪器有限公司 | SHP0700543980 | 2025.08 | d=0.01g e=0.1g Max=1200g | 1 |  |  |
| 9 | DZTPN001 | 电子 天平 | JA5003N | 上海精密科学 |  | 2025.08 | d=1mg e=10d Max=500g | 1 |  |  |
| 10 | DZTPN002 | 电子 天平 | YP2002 | 上海越平 | 2013.10 | 2025.08 | d=10mg e=10d Max=200g | 1 |  |  |
| 11 | DZTPN003 | 电子 天平 | YP2002 | 上海越平 | 2013.10 | 2025.08 | d=10mg e=10d Max=200g | 1 |  |  |
| 12 | PYXX001 | 生化培养箱 | PHX-270 | 宁波市机电工业研究设计院 | 200511439 | 2025.08 | 5℃~60℃ | 1 |  |  |
| 13 | GZXX001 | 干燥箱 | 101-2 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | G1-422 | 2025.08 | / | 1 |  |  |
| 14 | GZXN002 | 数显式电热恒温干燥箱 | 101-2A | 上海阳光 |  | 2025.08 |  | 1 |  |  |
| 15 | HWSYN001 | 电热恒温水浴锅 | DK-98ⅡA | 天津泰斯特 | 1123 | 2025.08 |  | 1 |  |  |
| 16 | / | 电子温湿度计 |  |  |  | 2025.08 |  | 16 |  |  |
| 17 | / | 带探头电子温湿度计 |  | 国产 |  | 2025.08 | 温度：―50℃~50℃ | 15 |  |  |
| 18 | / | 温度计(干燥箱专用) | / | 国产 |  | 2025.08 | 0-300℃ | 2 |  |  |
| 19 | / | 移液管 | 10ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 10 |  |  |
| 20 | / | 移液管 | 5ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 21 | / | 移液管 | 2ml | 国产 |  | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 22 | / | 移液管 | 1ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 5 |  |  |
| 23 | / | 移液管 | 0.5ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 3 |  |  |
| 24 | / | 容量瓶 | 1000ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 25 | / | 容量瓶 | 100ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 26 | / | 容量瓶 | 50ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 27 | / | 容量瓶 | 25ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 28 | / | 容量瓶 | 10ml | 国产 |  | 2025.08 | / | 5 |  |  |
| 29 | / | 量筒 | 250ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 30 | / | 量筒 | 50ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 31 | / | 量筒 | 25ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 2 |  |  |
| 32 | / | 量筒 | 10ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 4 |  |  |
| 33 |  | 具塞 量筒 | 100ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 5 |  |  |
| 34 |  | 带刻度试管 | 10ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 5 |  |  |
| 35 |  | 带刻度试管 | 5ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 5 |  |  |
| 36 |  | 带刻度离心管 | 10ml | 国产 | / | 2025.08 | / | 5 |  |  |
| 37 | / | 移液器 | 单道可调100-1000μl | 瑞士Socorex | 19031509 | 2025.08 | 刻度增量：5μl | 1 |  |  |
| 38 | / | 移液器 | 单道可调20-200μl | 瑞士Socorex | 18021249 | 2025.08 | 刻度增量：1μl | 1 |  |  |
| 39 | / | 移液器 | 单道可调10-100μl | 德国eppendorf | M43621F | 2025.08 | 刻度增量：0.5μl | 1 |  |  |
| 40 | / | 移液器 | 单道可调10-100μl | eppendorf |  | 2025.08 |  | 1 |  |  |
| 41 | / | 移液器 | 单道可调100-1000μl | eppendorf |  | 2025.08 |  | 1 |  |  |
| 42 | DDLYX001 | 电导率仪 |  |  |  | 2025.08 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、校准/检定机构应为政府授权的或认可的校准机构/法定的计量检定机构，需提供资质证书复印件。 2、校准/检定机构需提供纸质版（或电子版）检测能力附表。 3、仪器检定/校准有效期按照相应的检定/校准规程执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：须填写单项报价。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。