邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | β-兴奋剂类检测试剂盒 | |  | 4 |  |  |
| 2 | 四环素检测试剂盒 | |  | 4 |  |  |
| 3 | 阿维菌素和伊维菌素检测试剂盒 | |  | 4 |  |  |
| 4 | 金刚烷胺检测试剂盒 | |  | 4 |  |  |
| 5 | 磺胺类检测试剂盒 | |  | 4 |  |  |
| 6 | 氯霉素检测试剂盒 | |  | 4 |  |  |
| 7 | 黄曲霉毒素M1检测试剂盒 | |  | 4 |  |  |
| 8 | 三聚氰胺检测试剂盒 | |  | 4 |  |  |
| 9 | 克伦特罗检测试剂盒 | |  | 6 |  |  |
| 10 | 莱克多巴胺检测试剂盒 | |  | 6 |  |  |
| 11 | 沙丁胺醇检测试剂盒 | |  | 6 |  |  |
| 合计 |  | | | | | |
| **总金额大写** |  | | | | | |
| 投标单位（单位公章）  年 月 日 | | | | 法人代表（签字或盖章）  年 月 日 | | |
| 电话 | |  | | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

1. 报价单必须盖有报价单位公章（个体需签字按手印），无电话、姓名、公章（签字）视为报价无效。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：1、具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章，不盖章视为报价无效。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价（需盖公章）。营业范围不在本次采购范围内的视为报价无效。报价单与本次报价单不一致的视为报价无效。如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，无委托书报价视为无效。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于88000元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价钱低者为供货单位。

产品参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 规格 |
| 1 | β-兴奋剂类 检测试剂盒 | 农业部备案，有质量管理体系认证证书。能检测出克仑特罗、沙丁胺醇、塞布特罗、妥布特罗、克伦潘特、溴布特罗、溴氯布特罗、马喷特罗、马布特罗等药物。试剂盒灵敏度0.1ppb；尿液牛奶检测线0.3ppb,组织检测限0.5ppb，血清检测限0.4ppb；奶粉检测线1ppb,饲料最低价检测线5ppb。 | 96T |
| 2 | 四环素 检测试剂盒 | 有质量管理体系认证证书。能检测四环素、金霉素、米诺环素、强力霉素、土霉素等药物，试剂盒灵敏度0.2ppb；组织检测限3.2ppb，鸡蛋检测限3.0ppb；乳品最低检测限2.0ppb。 | 96T |
| 3 | 阿维菌素和伊维菌素检测试剂盒 | 有质量管理体系认证证书。能同时检测伊维菌素、阿维菌素和多拉菌素。试剂盒灵敏度1ppb；组织最低检测限伊维菌素5ppb,阿维菌素2.5ppb;牛奶最低检测限伊维菌素3ppb，阿维菌素1.5ppb； | 96T |
| 4 | 金刚烷胺 检测试剂盒 | 有质量管理体系认证证书。能同时检测金刚烷胺、金刚乙胺、索金刚胺。试剂盒灵敏度0.1ppb；组织样本最低检测限魏0.5ppb. | 96T |
| 5 | 磺胺类 检测试剂盒 | 农业部备案，有质量管理体系认证证书。有高浓度标准品。试剂盒灵敏度1ppb；组织检测限1ppb，鸡蛋检测限4ppb；组织准确度100%±20%，鸡蛋准确度100%±20%；精密度板内和板间变异系数小于10%。 | 96T |
| 6 | 氯霉素 检测试剂盒 | 农业部备案，有质量管理体系认证证书。有高浓度标准品。试剂盒灵敏度0.025ppb；组织检测限0.025ppb，鸡蛋检测限0.05ppb；组织准确度100%±30%，鸡蛋准确度100%±30%；精密度板内和板间变异系数小于10%。 | 96T |
| 7 | 黄曲霉毒素M1 检测试剂盒 | 有质量管理体系认证证书。试剂盒灵敏度0.03ppb；牛奶检测限0.03ppb；牛奶准确度90%±15%；精密度板内和板间变异系数小于10%。 | 96T |
| 8 | 三聚氰胺 检测试剂盒 | 有质量管理体系认证证书。有高浓度标准品。试剂盒灵敏度1ppb；牛奶检测限18ppb；牛奶准确度100%±30%；精密度板内和板间变异系数小于10%。 | 96T |
| 9 | 克伦特罗 检测试剂盒 | 农业部备案，有质量管理体系认证证书。有高浓度标准品。试剂盒灵敏度0.025ppb；尿液检测限0.025ppb，肌肉组织检测限0.1ppb；尿液准确度90%±20%，肌肉组织准确度90%±20%；精密度板内和板间变异系数小于10%。 | 96T |
| 10 | 莱克多巴胺 检测试剂盒 | 农业部备案，有质量管理体系认证证书。有高浓度标准品。试剂盒灵敏度0.1ppb；尿液检测限0.3ppb，肌肉组织检测限0.5ppb；尿液准确度95%±15%，肌肉组织准确度95%±15%；精密度板内和板间变异系数小于10%。 | 96T |
| 11 | 沙丁胺醇 检测试剂盒 | 有质量管理体系认证证书。有高浓度标准品。试剂盒灵敏度0.1ppb；尿液检测限0.5ppb，肌肉组织检测限0.5ppb；尿液准确度90%±20%，肌肉组织准确度95%±20%；精密度板内和板间变异系数小于10%。 | 96T |
| 合计 |  |  |  |

注：请提供满足技术要求的证明文件复印件。证明文件包含但不限于说明书、农业部备案证明、质量管理体系认证证明等。(需盖章）

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。