邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 进样瓶 | | | 60 |  |  |
| 2 | Bond Elut适配器（接头塞） | | | 10 |  |  |
| 3 | 微孔滤膜 | | | 10 |  |  |
| 4 | 针式过滤器经济型 | | | 2 |  |  |
| 5 | PRS固相萃取柱 | | | 5 |  |  |
| 6 | C18固相萃取柱 | | | 5 |  |  |
| 7 | 碱性氧化铝固相萃取柱 | | | 5 |  |  |
| 8 | 酸性氧化铝固相萃取柱 | | | 5 |  |  |
| 9 | 中性氧化铝固相萃取柱 | | | 5 |  |  |
| 10 | PCX固相萃取柱 | | | 5 |  |  |
| 11 | HLB固相萃取柱 | | | 5 |  |  |
| 12 | 瓶口分液器 | | | 10 |  |  |
| 13 | 漏斗 | | | 100 |  |  |
| 14 | 分液漏斗架 | | | 20 |  |  |
| 15 | 茄型瓶架 | | | 20 |  |  |
| 16 | 试管架 | | | 100 |  |  |
| 17 | 试管架 | | | 20 |  |  |
| 18 | 容量瓶 | | | 100 |  |  |
| 19 | 容量瓶 | | | 100 |  |  |
| 20 | 容量瓶刷 | | | 20 |  |  |
| 21 | 容量瓶刷 | | | 20 |  |  |
| 22 | 试管刷 | | | 20 |  |  |
| 23 | 量筒刷 | | | 20 |  |  |
| 24 | 一次性医用外科口罩 | | | 1000 |  |  |
| 25 | 一次性医用帽 | | | 1000 |  |  |
| 26 | 正己烷 | | | 2 |  |  |
| 合计 |  | | | | | |
| **总金额大写** |  | | | | | |
| 投标单位（单位公章）  年 月 日 | | | 法人代表（签字或盖章）  年 月 日 | | | |
| 电话 | |  | | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

1. 报价单必须盖有报价单位公章（个体需签字按手印），无电话、姓名、公章（签字）视为报价无效。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章，不盖章视为报价无效。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价（需盖公章）。营业范围不在本次采购范围内的视为报价无效。报价单与本次报价单不一致的视为报价无效。如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，无委托书报价视为无效。
2. 项目要求：本次报价总金额不得高于15万元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购报价低者为供货单位。

检测耗材技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 进样瓶 | Agilent，2mL，12 × 32 mm，100个/盒 | 盒 | 60 |
| 2 | Bond Elut适配器（接头塞） | Agilent，Adapters-1, 3 and 6mL，15个/包 | 包 | 10 |
| 3 | 微孔滤膜 | Agilent，Filter membrane Nylon，47mm，0.45μm，100个/包 | 包 | 10 |
| 4 | 针式过滤器经济型 | Agilent，Econofltr Nyln 13mm 0.2µm 1000个/包 | 包 | 2 |
| 5 | PRS固相萃取柱 | Agilent，500mg，3ml，50支/盒 | 盒 | 5 |
| 6 | C18固相萃取柱 | Agilent，100mg，3ml，50支/盒 | 盒 | 5 |
| 7 | 碱性氧化铝固相萃取柱 | Agilent，500mg，3ml，50支/盒 | 盒 | 5 |
| 8 | 酸性氧化铝固相萃取柱 | Agilent，500mg，3ml，50支/盒 | 盒 | 5 |
| 9 | 中性氧化铝固相萃取柱 | Agilent，500mg，3ml，50支/盒 | 盒 | 5 |
| 10 | PCX固相萃取柱 | Agilent，60mg，3ml，50支/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | HLB固相萃取柱 | Waters Oasis HLB，6mL，200mg ，30支/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 瓶口分液器 | 大龙5.0-50mL | 个 | 10 |
| 13 | 漏斗 | 玻璃材质，短颈，口径100mm | 个 | 100 |
| 14 | 分液漏斗架 | 耐酸碱塑料材质，可升降，500mL，2\*6孔，孔直径65mm | 个 | 20 |
| 15 | 茄型瓶架 | 有机玻璃材质，100mL | 个 | 20 |
| 16 | 试管架 | 有机玻璃材质，50mL | 个 | 100 |
| 17 | 试管架 | 有机玻璃材质，150mL ，内径45mm | 个 | 20 |
| 18 | 容量瓶 | 玻璃材质，25mL，棕色 | 个 | 100 |
| 19 | 容量瓶 | 玻璃材质，50mL，棕色 | 个 | 100 |
| 20 | 容量瓶刷 | 羊毛材质，100mL专用 | 个 | 20 |
| 21 | 容量瓶刷 | 羊毛材质，50mL专用 | 个 | 20 |
| 22 | 试管刷 | 羊毛材质，15mL专用 | 个 | 20 |
| 23 | 量筒刷 | 羊毛材质，100mL专用 | 个 | 20 |
| 24 | 一次性医用外科口罩 | 一次性医用外科口罩(国标) | 个 | 1000 |
| 25 | 一次性医用帽 | 一次性医用帽(国标) | 个 | 1000 |
| 26 | 正己烷 | 色谱纯，500mL/瓶，20瓶/箱 | 箱 | 2 |