邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 厂家/规格 | | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 显微镜 | |  | | 2 |  |  |
| 2 | 显示屏 | |  | | 2 |  |  |
| 3 | 水浴锅 | |  | | 2 |  |  |
| 4 | 电热板 | |  | | 2 |  |  |
| 5 | 车载冰箱 | |  | | 2 |  |  |
| 6 | 移液枪0.5-10微升 | |  | | 2 |  |  |
| 7 | 移液枪1000-5000微升 | |  | | 2 |  |  |
| 8 | 移液枪头0.5-10微升/1000个/包 | |  | | 2 |  |  |
| 9 | 移液枪头1000-5000微升/300个/包 | |  | | 8 |  |  |
| 10 | 载玻片 | |  | | 40 |  |  |
| 11 | 盖玻片 | |  | | 2 |  |  |
| 12 | 离心管 | |  | | 4 |  |  |
| 13 | 离心管架 | |  | | 4 |  |  |
| 14 | 温度计 | |  | | 4 |  |  |
| 合计 |  | | | | | | |
| **总金额大写** |  | | | | | | |
| 投标单位（单位公章）  年 月 日 | | | | 法人代表（签字或盖章）  年 月 日 | | | |
| 电话 | |  | | | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

1. 报价单必须盖有报价单位公章（个体需签字按手印），无电话、姓名、公章（签字）视为报价无效。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章，不盖章视为报价无效。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价（需盖公章）。营业范围不在本次采购范围内的视为报价无效。报价单与本次报价单不一致的视为报价无效。如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，无委托书报价视为无效。
2. 项目要求：本次报价总金额不得高于8300元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购报价低者为供货单位。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 显微镜 | 640倍恒温 | 检查精子活力 | 台 | 2 | 内置摄像芯片 |
| 2 | 显示屏 | 7寸/1027\*800 | 显示观察视野 | 个 | 2 | 显微镜专用 |
| 3 | 水浴锅 | 数显/HH-1 | 升温精液 | 台 | 2 |  |
| 4 | 电热板 | 恒温数显 | 加热盖玻片 | 台 | 2 |  |
| 5 | 车载冰箱 | 12升 | 运输保存精液 | 台 | 2 |  |
| 6 | 移液枪 | 0.5-10微升 | 取样检测 | 个 | 2 |  |
| 1000-5000微升 | 取样升温 | 个 | 2 |  |
| 7 | 移液枪头 | 0.5-10微升/1000个/包 | 取样检测 | 包 | 2 |  |
| 1000-5000微升/300个/包 | 取样升温 | 包 | 8 |  |
| 8 | 载玻片 | 50片/盒 | 检测精液 | 盒 | 40 |  |
| 9 | 盖玻片 | 1000片/盒 | 检测精液 | 盒 | 2 |  |
| 10 | 离心管 | 2毫升/500个/ 包 | 盛装升温精液 | 包 | 4 |  |
| 11 | 离心管架 | 24孔 | 放置离心管 | 个 | 4 |  |
| 12 | 温度计 | 0-100℃ | 测定水浴锅水温 | 个 | 4 |  |