邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 厂家/规格 | | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 不分流衬管 | |  | | 3 |  |  |
| 2 | 分流衬管 | |  | | 3 |  |  |
| 3 | 石墨压环 | |  | | 2 |  |  |
| 4 | 石墨压环 | |  | | 2 |  |  |
| 5 | 洗液瓶 | |  | | 2 |  |  |
| 6 | 洗液瓶瓶垫 | |  | | 4 |  |  |
| 7 | 载气过滤器 | |  | | 2 |  |  |
| 8 | 进样瓶架 | |  | | 100 |  |  |
| 9 | 进样瓶盒 | |  | | 100 |  |  |
| 10 | 样品瓶 | |  | | 500 |  |  |
| 11 | 样品瓶 | |  | | 500 |  |  |
| 12 | 巴氏吸管 | |  | | 100 |  |  |
| 13 | 蛋白酶 | |  | | 1 |  |  |
| 14 | Tris碱 | |  | | 1 |  |  |
| 15 | 邻硝基苯甲醛 | |  | | 1 |  |  |
| 16 | Quechers分散式固相萃取试剂盒 | |  | | 2 |  |  |
| 合计 |  | | | | | | |
| **总金额大写** |  | | | | | | |
| 投标单位（单位公章）  年 月 日 | | | | 法人代表（签字或盖章）  年 月 日 | | | |
| 电话 | |  | | | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

1. 报价单必须盖有报价单位公章（个体需签字按手印），无电话、姓名、公章（签字）视为报价无效。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章，不盖章视为报价无效。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价（需盖公章）。营业范围不在本次采购范围内的视为报价无效。报价单与本次报价单不一致的视为报价无效。如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，无委托书报价视为无效。
2. 项目要求：本次报价总金额不得高于3.7万元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购报价低者为供货单位。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效.

检测耗材技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 不分流衬管 | SHIMADZU气相色谱仪专用，不分流衬管，硅烷化处理，内含石英棉，5支/盒 | 盒 | 3 |
| 2 | 分流衬管 | SHIMADZU气相色谱仪专用，分流衬管，惰性化处理,内附石英棉，5支/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 石墨压环 | SHIMADZU气相色谱仪专用，0.25、0.32mm内径毛细柱用，10个/盒 | 盒 | 2 |
| 4 | 石墨压环 | SHIMADZU气相色谱仪专用，0.53mm内径大口径柱用，10个/盒 | 盒 | 2 |
| 5 | 洗液瓶 | SHIMADZU气相色谱仪专用，4mL清洗瓶套装，50个/盒 | 盒 | 2 |
| 6 | 洗液瓶瓶垫 | SHIMADZU气相色谱仪专用，4mL清洗瓶专用垫，50个/袋 | 包 | 4 |
| 7 | 载气过滤器 | SHIMADZU气相色谱仪专用，高纯氮气载气过滤器 | 个 | 2 |
| 8 | 进样瓶架 | 聚乙烯材质，适合2mL进样瓶，50孔 | 个 | 100 |
| 9 | 进样瓶盒 | PP材质，适合2mL进样瓶，100孔，带盖 | 个 | 100 |
| 10 | 样品瓶 | 玻璃材质，20mL，棕色，螺口实心盖 | 个 | 500 |
| 11 | 样品瓶 | 玻璃材质，15mL，棕色，螺口实心盖 | 个 | 500 |
| 12 | 巴氏吸管 | 聚乙烯材质，1mL，200支/包 | 包 | 100 |
| 13 | 蛋白酶 | Protease蛋白酶，SigmaP5147，1g | 瓶 | 1 |
| 14 | Tris碱 | Tris碱，SigmaT1503，1000g | 瓶 | 1 |
| 15 | 邻硝基苯甲醛 | 分析纯，SigmaN10802，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 16 | Quechers分散式固相萃取试剂盒 | 蔬菜水果专用，Agilent，15mL ,50个/包,400mgPSA和GCB，带陶瓷均质子 | 盒 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |