邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 瘦肉精快速检测卡 | |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |
| 合计 |  | | | | | |
| **总金额大写** |  | | | | | |
| 报名单位（单位公章）  年 月 日 | | | 法人代表（签字或盖章）  年 月 日 | | | |
| 电话 | |  | | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。

3、项目要求：本次报价总金额90000元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购数量多者为供货单位。瘦肉精快速检测卡数量不得少于6000个，少于视为无效。

**“瘦肉精”检测卡技术参数**

一、货物数量及参数等要求：

“瘦肉精”检测卡所投产品“瘦肉精”检测卡所投产品，β激动剂三联十一合一快速检测试剂卡须是农牧便函〔2021〕190 号《农业农村部畜牧兽医局关于 2020 年度“瘦肉精”免疫速测产品评价结果的通报》文件中推荐厂家产品，适用基质为动物尿液。为了保证采购产品的使用保质期，须提供生产日期为供货期前两个月内的产品。生产厂家须提供本项目和产品的售后服务承诺（加盖生产厂家公章）。

β激动剂三联十一合一快速检测试剂卡

1.技术规格：  
1.1检测要求：  
1.1.1检测限：克仑特罗2ng/ml；溴布特罗3ng/ml；马布特罗3ng/ml；班布特罗3ng/ml；西布特罗3ng/ml；马喷特罗5ng/ml；莱克多巴胺2ng/ml；氯丙那林5ng/ml；沙丁胺醇3ng/ml；特布他林5ng/ml；妥布特罗3ng/ml。样品检测准确率≥90%  
1.1.2为保证检测工作的快速性，检测结果在3-5分钟之内判断。  
1.1.3检测样本:动物尿液。  
1.1.4样本不需要进行前处理,直接加样检测。  
1.2其它:  
1.2.1产品的储存及检测适宜华北地区的气温等气候特点。  
1.2.2产品的质保期1年。  
1.2.3为保证抽检实验的严肃性和有效性，检测卡本身有质量控制线（C线）。  
1.2.4为保证判断的准确性，检测卡根据检测线（T线）是否出现对样品的阴阳性进行判定。  
1.2.5试纸卡特异性强，克仑特罗、溴布特罗、马布特罗、班布特罗、西布特罗、马喷特罗、氯丙那林、特布他林、沙丁胺醇、莱克多巴胺、妥布特罗等结构类似物交叉反应均小于10%。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。