邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 非洲猪瘟病毒荧光定量PCR检测试剂盒(50头份/盒） | 21 | 盒 |  |  |
| 2 | Eppendorf0.1-10微升吸头（500支/包） | 4 | 包 |  |  |
| 3 | Eppendorf2-200微升吸头（500支/包） | 10 | 包 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| **总金额大写** |  |
| 报名单位（单位公章）年 月 日 | 法人代表（签字或盖章）年 月 日 |
| 电话 |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。

3、项目要求：本次报价总金额5.78万元，高于于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购报价低者为供货（服务）单位。

4、**非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒所需参数**

1、试剂盒能完成非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测全过程所需全部试剂。

2、保存条件：方便贮藏管理，不同试剂分开包装，扩增用试剂-20℃保存。

3、敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上。

4、特异性：100%

5、稳定性：批内及批间差异≤3%

6、含有完成检测过程所需全部试剂。

7、试剂盒规格：50检测/盒

8、试剂盒有效期12个月

9、每盒试剂附详细使用说明书

10、生产厂家必须为河北省动物疫病预防控制中心兽医实验室检测试剂入围企业。

11、报价产品需有《新兽药注册证书》提供复印件加盖生产厂家公章。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。