邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 非洲猪瘟试剂盒 | |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |
| 合计 |  | | | | | |
| **总金额大写** |  | | | | | |
| 报名单位（单位公章）  年 月 日 | | | 法人代表（签字或盖章）  年 月 日 | | | |
| 电话 | |  | | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，报价无效。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于9.7万元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购数量多者为供货（服务）单位。不能低于80盒，低于视为无效。

1、试剂盒能完成非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测全过程所需全部试剂。

2、保存条件：方便贮藏管理，不同试剂分开包装，扩增用试剂-20℃保存。

3、敏感性：内控样本敏感性为95%，综合评价敏感性98%以上。

4、特异性：100%

5、稳定性：批内及批间差异≤3%

6、含有完成检测过程所需全部试剂。

7、试剂盒规格：50检测/盒

8、试剂盒有效期12个月，供方所供产品效期不少于整个保质期的 2/3。

9、每盒试剂附详细使用说明书

10、报价产品需有农业部兽药产品批准文号，提供复印件加盖生产厂家公章。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。