邢台市农业农村局采购报价单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瘦肉精快速检测卡 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（单位公章） 年 月 日 |  |  | 法人代表（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。

3、项目要求：本次报价总金额6.8万元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购数量多者为供货单位。瘦肉精快速检测卡数量不得少于5440条，少于视为无效。

“瘦肉精”多残留β激动剂三联十二合一快速检测卡

技术参数及要求：

“瘦肉精”多残留β激动剂多残留快速检测卡所包含的检测项目不少于12种，并且须是2020年以来，由国家饲料质量监督检验中心(北京)评价过的产品，提供厂家对本项目本产品的质量保证书。

产品包装组成要求：每个铝箔袋内含有试纸卡1条及1包干燥剂，每盒试纸卡不少于50条，产品包装外应标识有产品名称、品牌、生产批次信息等相关标识。

1.1检测要求：

1.1.1检测限包含但不限于：克仑特罗≤3ng/ml；溴布特罗≤3ng/ml；马布特罗≤3ng/ml；班布特罗≤3ng/ml；西布特罗≤5ng/ml；莱克多巴胺≤3ng/ml；氯丙那林≤20ng/ml；沙丁胺醇≤5ng/ml；特布他林≤5ng/ml；妥布特罗≤3ng/ml；西马特罗≤5ng/ml；溴氯布特罗≤3ng/ml。样品检测准确率≥90%

1.1.2为保证检测工作的快速性，检测结果在3-5分钟之内判断。

1.1.3样本不需要进行前处理,直接加样检测。

1.2其它:

1.2.1产品的储存及检测适宜华北地区的气温等气候特点。

1.2.2产品的质保期1年。

1.2.3为保证抽检实验的严肃性和有效性，检测卡本身有质量控制线（C线）。

1.2.4为保证判断的准确性，检测卡根据检测线（T线）是否出现对样品的阴阳性进行判定。

1.2.5试纸卡特异性强，克仑特罗、溴布特罗、马布特罗、班布特罗、西布特罗、克仑丙罗、氯丙那林、特布他林、沙丁胺醇、莱克多巴胺、妥布特罗等结构类似物交叉反应均小于10%。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。